**ПРИКАЗ**

от\_30.08.2023г. № \_80-п\_\_

**О противопожарном режиме**

В целях соблюдения в ГБОУ «СОШ №3г.Сунжа» правил пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ГБОУ «СОШ №3г.Сунжа» противопожарный режим.

2. Запретить курение на территории и во всех помещениях школы. Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней территории.

3. Во всех помещениях на объектах защиты, которые по окончанию работ закрываются или не контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения.

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

4. Запрещается:

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

5. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после согласования с администрацией школы.

6. Устраивать свалки горючих отходов, мусора, опавших листьев и.т.п., на объектах защиты, на прилегающей территории не разрешается.

7. Запретить на объектах защиты хранение тары из-под горючего, а также горючее и масла.

8. Запретить на территориях общего пользования, прилегающим к объектам защиты оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.

9. Запретить устраивать свалки горючих отходов на объектах защиты

10. Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на объектах защиты, на территории запрещается.

11. Горючие отходы, мусор и т.п. после уборки помещений выносить в контейнеры, расположенные на специально отведенной площадке за территорией объекта защиты.

12. На объектах защиты запрещается:

а) хранить легковоспламеняющихся и горючие жидкости (красок, лаков, растворителей и.т.п.), порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, балоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования.

б) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы.

в) Устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов.

13. В помещениях разрешается размещать только необходимую для деятельности школы мебель, оборудование, и другие принадлежности. Последние должны храниться в шкафах, на стеллажах, столах или других устойчивых стойках.

14. Запрещается применять пиротехнические изделия.

15. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности.

16. Обеспечить исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

17. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

18. Запрещается размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

19. Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается.

20. Запрещается применение открытого огня в зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов.

21. Обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода.

Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

22. Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организовать проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформить акт проверки.

23. Обеспечить наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты.

Пожарный пост обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими фонарями.

Ответственность возложить на \_\_замдиректора по АХР Тумгоева А.Т.\_ - лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

24. Запрещается при проведении аварийных и других строительно-монтажных и работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

25. При проведении временных огневых работ (газо- электросварка) и других пожароопасных работ - удалить из здания людей (или проводить работы в их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем, щитом пожарным.

После окончания работ тщательно осмотреть место их проведение на отсутствие очагов возгорания.

26. Перед началом отопительного сезона осуществить проверки отопительных приборов и систем.

27. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

28. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах.

29. Руководитель образовательной организации организует проведение с учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности.

30. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаро-взрывоопасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения.

31. По окончании рабочего времени ответственному за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты - заместителю директора по АХР Тумгоеву А.Т.   осмотреть помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных изделий, закрыть все окна и форточки, выключить освещение.

32. При обнаружении пожара, лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

33. Противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно порядка и сроков, определенных соответствующим приказом.

34. Тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не реже одного раза в четверть с привлечением всех задействованных для эвакуации работников.

Директор ГБОУ «СОШ №3г.Сунжа» М.О.Матиев